Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети АО «ЮРЭСК» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой                 АО «ЮРЭСК»

| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района |  | 2024 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровни напряжения* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |  |
|  |  |  | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть АО «ЮРЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  | 1 559,286 | 1 464,903 | 26,628 | 67,755 | - |  |
| 2 | Отпуск электроэнергии из сети АО «ЮРЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  | 1 448,792 | 529,789 | 24,345 | 325,161 | 569,497 |  |
| Примечание: |  | * - на высоком напряжении (ВН) 110 кВ и выше; - на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ; - на среднем втором напряжении (СН-2) 1-20 кВ; - на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже |  |  |  |  |  |