## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 04.05.15 по 8.00 11.05.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Белоярский | ЦРП-10-1 "Город" КЛ-10кВ яч№36 | МТЗ | 07.05.15. 9:23 | 07.05.15. 11:36 | 2:13 | 208 | Повреждение Т2 на ТП-10-13 Пождепо (ТП принадлежит ЮТЭК-РС). | нет | 3 | нет
208
ИТОГО : 1 отключение
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 208 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А