## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 09.02.15 по 8.00 16.02.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | ЗРУ-10 НПС "Конда-2" яч.10 ф.Нефтяник | ЗЗ, МТЗ | 13.02.15 15:40 | 13.02.15 16:51 | 1:11 | 1710 | Отключение 1С-10 ЗРУ-10 НПС "Конда-2"(Урайское УМН). | нет | -2 | нет
2 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Коммунистический | ПС 110/10 Самза, ВЛ-10 ф.Поселок | МТЗ | 11.02.15 15:08 | 11.02.15 16:52 | 1:44 | 1946.26 | Обрыв ВЛ-10кВ оп.№ 8-10 техникой сторонней организации. | нет | -10 | да
ИТОГО : 2 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1 |  |  |  |  | нет
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3656.26 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 3656.26 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС