## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 14.11.16. по 8:00 21.11.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ПС 35/6 Поселковая В-6 ф.13 | ТО | 16.11.16 07:17 | 16.11.16 08:10 | 0:53 | 490 | Повреждение КЛ-6. | нет | -30 | да
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, В-10 Жил. поселок-2. | ТО, УАПВ | 17.11.16 16:13 | 17.11.16 16:13 | 0:00 | 0 | Произведен осмотр ВЛ, видимых повреждений не обнаружено. | нет | -25 | да
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 490 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 490 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.