## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 20.04.15 по 8.00 27.04.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП ОАО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2 ВЛ-6кВ яч.№12 ТП Нефтяник-2 | ТО, 1ст ЗНЗ | 22.04.15. 16:24 | 22.04.15. 17:23 | 0:59 | 268.8 | Причина не установлена (ветер). | нет | 4 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, В-10 ВЛ-10 Строитель | ТО | 26.04.15 15:39 | 26.04.15 18:54 | 3:15 | 2240 | Отгорел наконечник ф.А на КЛ-10 РЛНД-10 ТП-9-12-2. | Котельная№16, КНС | 4 | да
2508.8
ИТОГО : 2 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2508.8 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.