## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 30.03.15 по 8.00 06.04.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Поселок-4 | МТЗ, АПВ успеш. | 30.03.15 15:25 | 30.03.15 15:25 | 0 | 0 | Причина не установлена. | нет | 2 | нет
2 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Поселок-1 | МТЗ, АПВ неусп. | 03.04.15. 15:57 | 03.04.15. 16:40 | 0:43 | 317 | Повреждение ВЛ-10кВ между ТП ПТПС-1 и ПТПС-2 техникой сторонней организации. | нет | 5 | нет
317
ИТОГО : 3 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 317 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС