**О потерях электроэнергии в сетях АО «ЮРЭСК» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | | 2016 год | | | | |
| Уровни напряжения\* | | | | |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Централизованная зона энергоснабжения\*\*\* | | | | | | |
| 1.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | 109,644  (6,59 %) | 11,827  (0,76 %) | 3,256  (3,03 %) | 42,277  (4,24 %) | 52,283  (8,82 %) |
| 2 | Децентрализованная зона энергоснабжения (за 10 месяцев)\*\* | | | | | | |
| 2.1 | Белоярский  район | | 0,068  (7,54 %) | - | - | - | 0,068  (7,54 %) |
| 2.2 | Березовский  район | | 1,386  (10,24) | - | - | 0,076  (5,15 %) | 1,310  (9,78 %) |
| 2.3 | Кондинский  район | | 0,120  (7,67 %) | - | - | 0,078  (5,20 %) | 0,042  (3,60 %) |
| 2.4 | Октябрьский  район | | 0,119  (8,94 %) | - | - | - | 0,119  (8,94 %) |
| 2.5 | Нижневартовский район | | 0,100  (6,09 %) | - | - | - | 0,100  (6,09 %) |
| 2.6 | Ханты-Мансийский район | | 1,209  (11,57 %) | - | - | - | 1,209  (11,57 %) |
| *Примечание:* | | *\* - на высоком напряжении (ВН) 110 кВ и выше;*  *- на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ;*  *- на среднем втором напряжении (СН-2) 1 – 20 кВ;*  *- на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже*  *\*\* - с 01.11.2016 функции сетевой организации в зоне децентрализованного энергоснабжения переданы АО «Компания ЮГ»*  *\*\*\* - фактические потери электрической энергии за 2016 год с учетом сопоставимых условий (электросетовое имущество АО «ЮРЭСК», расположенное на территории муниципальных образований, участвующее при расчете норматива технологических потерь электрической энергии) в относительном выражении составили –* ***5,83 %*** | | | | | |