## Приложение №1 (209-э)
Приложение №12
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
централизованная зона энергоснабжения
№ п/п | Наименование стандартизированной тарифной ставки, уровень напряжения | Условное обозначе-ние | Единица измере-ния | Размер стандартизированных тарифных ставок
1. | Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в ценах текущего периода (С1)
1.1 | Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов до 15 кВт (С1) | С1 | руб./кВт | 191.8649
2. | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи, в ценах 2001 года (С2)
2.1 | ВЛ-0,4 кВ, марки СИП 2 3х50 | С2 | руб./км | 468155.44
2.2 | ВЛ-0,4 кВ, марки СИП 2 3х70 |  | руб./км | 397128.45
2.3 | ВЛ-0,4 кВ, марки СИП 2 3х95 |  | руб./км | 431421.77
2.4 | ВЛ-0,4 кВ, марки СИП 2 4х50 |  | руб./км | 430468.67
2.5 | ВЛ-0,4 кВ, марки СИП 4 4х16 |  | руб./км | 359680.49
2.6 | ВЛ-0,4 кВ, марки СИП 4 4x50 |  | руб./км | 307669.13
2.7 | ВЛ-0,4 кВ, марки СИП 4 4х70 |  | руб./км | 362289.55
2.8 | ВЛ-0,4 кВ, марки СИП 4 4х95 |  | руб./км | 458818.57
2.9 | ВЛ-10 кВ, марки СИП 3 1х70 |  | руб./км | 647255.14
2.10 | ВЛ-10 кВ, марки СИП 3 1х90 |  | руб./км | 1839476.47
2.11 | ВЛ-10 кВ, марки СИП 3 1х95 |  | руб./км | 373426.75
3. | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи, в ценах 2001 года (С3)
3.1 | КЛ-0,4 кВ, марки АВБбШв 4х70 | С3 | руб./км | 571586.04
3.2 | КЛ-0,4 кВ, марки АВБбШв 4x70 (2 кабеля в траншее) |  | руб./км | 959254.39
3.3 | КЛ-0,4 кВ, марки АВБбШв 4x95 (2 кабеля в траншее) |  | руб./км | 1154336.08
3.4 | КЛ-0,4 кВ, марки АВБбШв 4х120 (2 кабеля в траншее) |  | руб./км | 777695.53
3.5 | КЛ-0,4 кВ, марки ААБл 4x120 (2 кабеля в траншее) |  | руб./км | 2002145.77
3.6 | КЛ-6 (10) кВ (сшитый полиэтилен до 3(1х150/35) в траншее |  | руб./км | 547600
3.7 | КЛ-6 (10) кВ (сшитый полиэтилен до 3(1х150/35) до 3 (1х240)) в траншее |  | руб./км | 697300
3.8 | КЛ-6 (10) кВ (сшитый полиэтилен до 3(1х150/35) два кабеля в траншее |  | руб./км | 788600
3.9 | КЛ-6 (10) кВ (сшитый полиэтилен до 3(1х150/35) до 3 (1х240)) два кабеля в траншее |  | руб./км | 936400
4. | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций, в ценах 2001 года (С4)
4.1 | КТП-6(10)/0,4 кВ, 40 кВА | С4 | руб./кВт | 1384.45
4.2 | КТП-6(10)/0,4 кВ, 63 кВА |  | руб./кВт | 877.49
4.3 | КТП-6(10)/0,4 кВ, 100 кВА |  | руб./кВт | 6406.05
4.4 | КТП-6(10)/0,4 кВ, 160 кВА |  | руб./кВт | 692
4.5 | КТП-6(10)/0,4 кВ, 250 кВА |  | руб./кВт | 1852.09
4.6 | КТП-6(10)/0,4 кВ, 400 кВА |  | руб./кВт | 1729.4
4.7 | КТП-6(10)/0,4 кВ, 630 кВА |  | руб./кВт | 1154.6
4.8 | КТП-6(10)/0,4 кВ, 1000 кВА |  | руб./кВт | 539
4.9 | КТП-6(10)/0,4 кВ, 2х250 кВА |  | руб./кВт | 580
4.10 | КТП-6(10)/0,4 кВ, 2х400 кВА |  | руб./кВт | 1314.77
4.11 | КТП-6(10)/0,4 кВ, 2х630 кВА |  | руб./кВт | 533
4.12 | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 2х400 кВА |  | руб./кВт | 1693.01
4.13 | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 2х630 кВА |  | руб./кВт | 1579
4.14 | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 2х1000 кВА |  | руб./кВт | 1210
4.15 | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 2х1250 кВА |  | руб./кВт | 1157
Примечание: цены указаны без учета НДС

## Приложение №2 (209-э)
Приложение №13
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
централизованная зона энергоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий | Необходимая валовая выручка, руб. | Объем максимальной мощности, кВт | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 4513521.94 | 57959.57 | 77.8736
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | х | х | х
3. | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» * | х | х | х
3.1. | строительство воздушных линий
3.1.1 | строительство ВЛ-0,4 кВ | 946778.07 | 120 | 7889.8172
3.1.2. | строительство ВЛ-6 (10) кВ | 438480.07 | 446 | 983.1392
3.2. | строительство кабельных линий
3.2.1 | строительство КЛ-0,4 кВ | 5862899.53 | 388 | 15110.5658
3.2.2. | строительство КЛ-6 (10) кВ | 4012127 | 389 | 10313.9512
3.3. | строительство пунктов секционирования
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
3.4.1 | Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ, 40 кВА | 226924 | 36 | 6303.4444
3.4.2 | Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ, 63 кВА | 274444 | 56 | 4900.7857
3.4.3 | Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ, 100 кВА | 383020 | 89 | 4303.5955
3.4.4 | Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ, 160 кВА | 434783 | 142 | 3061.8521
3.4.5 | Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ, 250 кВА | 2499700.02 | 223 | 11209.4171
3.4.6 | Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ, 400 кВА | 2627833.21 | 356 | 7381.554
3.4.7 | Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ, 630 кВА | 1329978 | 561 | 2370.7273
3.4.8 | Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ, 1000 кВА | 2121949 | 890 | 2384.2124
3.4.9 | Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ, 2х250 кВА | 1149039 | 445 | 2582.1101
3.4.10 | Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ, 2х400 кВА | 1793700 | 712 | 2519.2416
3.4.11 | Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ, 2х630 кВА | 2646730 | 1121 | 2361.0437
3.4.12 | Строительство БКТП-6 (10)/0,4 кВ, 2х250 кВА | 3457267 | 445 | 7769.1393
3.4.13 | Строительство БКТП-6 (10)/0,4 кВ, 2х400 кВА | 5129867 | 712 | 7204.8694
3.4.14 | Строительство БКТП-6 (10)/0,4 кВ, 2х630 кВА | 7842430 | 1121 | 6995.9233
3.4.15 | Строительство БКТП-6 (10)/0,4 кВ, 2х1000 кВА | 9551507 | 1780 | 5366.0152
4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 2902157.35 | 57959.57 | 50.0721
5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 3193592.82 | 57959.57 | 55.1004